**附件2**

**辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单**

建设工程质量检测机构资质审批 **行政审批事项**

受理单编号：2021010185 申请技术审查时间：2021年07月27日

|  |  |
| --- | --- |
| 技术审查项目名称 | 鞍山建博工程检测有限公司建筑工程可靠性鉴定检测资质（增项） |
| 申请人 | 綦宝晖 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技  术  审  查  意  见 | 经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题：   1. 参数   1、按照辽住建发【2020】2号文件要求，以下参数应修改。   |  |  | | --- | --- | | 修改前 | 修改后 | | 承重结构系统、地基基础 | 承重结构系统地基基础 | | 维护结构系统使用功能、维护结构系统承重结构 | 围护结构系统使用功能、围护结构系统承重结构 | | 维护系统承重部分 | 围护系统承重部分 | | 通廊维护结构系统 | 通廊围护结构系统 |   二、人员  1、申请书中表七：范士芬身份证填写错误；王晓东、鲍颖、冯强、魏先春专业填写错误。  2、高霞缺少毕业证。  三、设备  1、申请书中表八：桩的承载力检测（单桩竖向抗压静载荷试验）缺少1000T、1500T千斤顶；混凝土强度检测（钻芯法检测混凝土抗压强度）缺钻芯机；缺少砌体强度检测（原位轴压法）、钢筋保护层厚度参数及设备；后置埋件抗拔试验（抗拔承载力）缺少千斤顶及应变仪；水泥（安定性、凝结时间）缺少雷氏夹；缺少防水材料（低温弯折性、低温柔性）参数及设备。  2、未提供上述设备的检定/校准证书或承诺函。  四、其他  1、未提供地基基础、主体结构、钢结构、建筑工程材料检测资质。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（