附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010196                         申请技术审查时间：2021年07月24日

| 技术审查项目名称 | 辽阳忠鹏混凝土有限公司预拌混凝土检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 于博洋 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 根据辽住建发〔2020〕2号文件，经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题： 一、人员 1、肖晴雯岗位培训证书超期。 2、未提供技术负责人的任职文件。 二、其他 1、资质申请表中申报的房屋建筑面积仅260㎡，不符合2号文件要求。 2、申报平台申请表专业技术人员情况总表未按标准填写。 3、申报平台申请表主要仪器设备及其检定/校准一览表未按标准填写。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（