附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010186                         申请技术审查时间：2021 年07月27日

| 技术审查项目名称 | 东港金诚建设工程质量检测有限公司建筑工程材料见证取样检测资质（延期）、市政工程材料见证取样检测资质（延期）、主体结构工程现场检测资质（延期）、钢结构工程检测资质（延期）、建筑节能检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 马述宇 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在以下问题： 一、参数 1、以下参数未通过资质认定，须删除。 涉及资质; 序号; 项目; 参数. 建筑工程材料见证取样检测; 1; 阻燃管; 自熄时间. 2、提交的资质认定附表GB/T6111-2003已废止，须提交标准变更证明文件。 3、未提交原资质证书副本，无法核对延期参数范围。 二、人员 1、申报的技术负责人专业不符合2号文件对主体结构、钢结构、建筑节能检测资质的相关要求；且资质申请表中技术负责人基本情况表中申报的毕业专业与毕业证专业不一致。 2、提交的技术人员王英榜、刘伟华、江震才的试验员证已过有效期。 三、仪器设备 1、未提供预制构件试验用百分表（至少6块）的检定/校准证书，或计量检定合格的承诺函。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（