附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010193                         申请技术审查时间：2021 年07月27日

| 技术审查项目名称 | 大连天禹水工程质量检测有限公司市政工程材料见证取样检测资质（设立） |
| --- | --- |
| 申请人 | 孙福泉 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在以下问题： - 参数 1、以下参数未通过资质认定，须删除。 序号; 检测项目; 参数. 1; 建筑砂浆; 分层度. 2、提交的资质认定附表中GB/T50080-2002、SL352-2006、GB/T50081-2002、GB/T50123-1999等标准均已废止，须提交标准变更证明文件。 二、仪器设备 1、未提供土工试验套筛、水泥或石灰剂量试验用滴定管的检定/校准证书，或计量检定合格的承诺函。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（