**附件2**

**辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单**

建设工程质量检测机构资质审批**行政审批事项**

受理单编号：2021010266 申请技术审查时间：2021年09月23日

|  |  |
| --- | --- |
| 技术审查项目名称 | 营口建安工程质量检测有限公司  建筑工程材料检测（新办）、市政工程材料检测（新办）、主体结构检测（新办）、钢结构检测（新办）、室内环境检测（新办） |
| 申请人 | 穆广勇 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技  术  审  查  意  见 | 经审查，该单位建筑工程材料见证取样检测资质，钢结构检测资质申报材料审查合格，其他资质申报材料存在以下问题：  一、参数  1、以下参数为按照辽住建发[2020]2号文件要求必须具备的参数，但该单位未申请，也未通过资质认定。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 涉及资质 | 序号 | 项目 | 参数 | | 市政工程材料  见证取样检测 | 1 | 建筑砂浆 | 分层度 | | 主体结构工程检测 | 1 | 混凝土预制构件  结构性能检测 | 承载力 |  1. 以下参数名称填写不规范，不符合辽住建发[2020]2号文件规定。  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 涉及资质 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | 市政工程材料  见证取样检测 | 1 | 伸长率 | 延伸率 | | 主体结构工程检测 | 1 | 混凝土结构位置和尺寸偏差（轴线位置、楼板厚度） | 混凝土外观质量及尺寸偏差 |   3、以下参数为按照辽住建发[2020]2号文件要求必须具备的参数，但该单位未申请。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 涉及资质 | 序号 | 项目 | 参数 | | 主体结构工程检测 | 1 | 混凝土构件变形检测 | 结构构件倾斜变形、构件挠度及裂缝 |  1. 以下参数辽住建发[2020]2号文件中没有规定，请予以删除，不予受理。  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 涉及资质 | 序号 | 项目 | 参数 | | 室内环境检测 | 1 | 室内环境污染物 | 苯、甲苯 | |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（