附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010033                           申请技术审查时间：2022年01月19日

| 技术审查项目名称 | 大连金湾建设集团有限公司 预拌混凝土检测资质（延期）、预拌砂浆检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 孔宪文 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题： - 参数 - 辽住建发【2020】2号文件中没有以下参数规定，不予确认。 - 序号; - 资质类别; - 检测项目; - 参数. - 1; - 预拌混凝土、预拌砂浆; - 细集料; - 氯离子含量. - 2; - 预拌混凝土、预拌砂浆; - 混凝土掺合料; - 需水量比. - 3; - 预拌混凝土; - 混凝土; - 拌合物中的氯离子含量. - 人员 - 法定代表人及技术负责人基本情况表填写不完整。 - 提交的孔宪文、石宝玲、张瑜、张冶华身份证扫描件已过期。 - 未提交技术人员李俊霞检测技术培训证明。 - 未提交技术人员石宝玲学历证书。 - 未提交所有技术人员社会保险证明材料。 - 其他 - 提交的房屋租赁合同中未体现租赁面积，无法审查办公、试验场所面积是否符合辽住建发【2020】2号文件规定。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（