附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010028                          申请技术审查时间：2022年01月19日

| 技术审查项目名称 | 抚顺市泓拓混凝土有限公司预拌混凝土检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 徐国龙 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | - 经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题： - 人员 - 技术人员“方绪均”毕业证书中姓名为“方旭君”与身份证中姓名不一致，须提交有效的释疑材料。 - 须提交所有技术人员近期的社会保险证明。 - 仪器设备 - 未见钢直尺、塞尺、角度尺、含气量测定仪、钢筋锈蚀仪、水泥试体养护箱等仪器设备的检定/校准证书，或其计量检定合格的承诺函。 - 主要仪器设备及其检定一览表填写不规范，未按申请的具体检测范围填写此表中的检测项目参数，且该表中填写的主要仪器设备测量范围、准确度等级/不确定度不正确。 - 其他 - 提交的《作业指导书》中部分标准已作废。 - 提交的房屋租赁合同中未体现租赁面积，无法审查办公、试验场所面积是否符合辽住建发【2020】2号文件规定。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（