附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010056                 申请技术审查时间：2022年02月22日

| 技术审查项目名称 | 辽宁新智商品混凝土有限公司 预拌混凝土检测资质(新办） |
| --- | --- |
| 申请人 | 刘井印 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的申报材料存在以下问题： - 人员 - 提交的技术人员社会保险证明材料及技术人员张丽身份证不清晰，无法对相关信息进行审查。 - 未提交技术人员张丽学历证书及检测技术培训证明。 - 仪器设备 1、主要仪器设备及其检定/校准一览表填写不准确，只填写了检测类别，未按申请的具体检测项目、参数填写所需的主要仪器设备及相关信息。 - 其他 1、未提交告知承诺书。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（