附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010064                           申请技术审查时间：2021年03月04 日

| 技术审查项目名称 | 西丰县建设工程材料检测中心建筑工程材料检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 刘振峰 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在以下问题： 参数： 序号; 涉及资质; 项目; 参数. 1; 建筑工程材料检测; 防水涂料; 未提供“耐热度、延伸性、加热伸缩率、低温柔性、不透水性”资质认定证明. 2; 建筑工程材料检测; 散热器; 未提供“水压试验”资质认定证明. |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（