**附件2**

**辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单**

建设工程质量检测机构资质审批**行政审批事项**

受理单编号：2022010107 申请技术审查时间：2022年03月18日

|  |  |
| --- | --- |
| 技术审查项目名称 | 彰武县鸿铭混凝土有限公司预拌混凝土检测资质（新办） |
| 申请人 | 李柏宁 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技  术  审  查  意  见 | 经审查，存在以下问题：   1. 人员   1、技术人员柳立涛、杨晓鹏提交的毕业证在学信网上查询不到，两人上岗证涉嫌以伪造材料取得，需提交释疑材料。  二、仪器设备  1、主要仪器设备及其检定/校准一览表中检测项目与仪器设备对应关系混乱。无法确认表中“见证取样”检测项目对应仪器设备，要求按照“材料种类-参数-设备”填写。  2、部分仪器设备采用校准，但未对校准结果进行确认。  3、型号“SJD30”的混凝土搅拌机额定容量为30升，不满足混凝土外加剂（GB8076-2016）检验要求。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（