附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010089                 申请技术审查时间：  2022 年03月 25日

| 技术审查项目名称 | 盘锦辽滨鑫诚建筑新材料有限公司预拌混凝土检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 程杰 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的申请材料存在以下问题： - 人员 - 1.须提供技术负责人有效的劳动协议。 - 其他 - 检测机构法定代表人声明、法定代表人基本情况及技术负责人基本情况填写不完整、不规范。 - 主要仪器设备及检定/校准一览表中检测项目参数填写不正确，未根据申请表中第五项申请的具体检测范围，填写此表中的检测项目、参数；部分参数用主要仪器设备填写不完整，例：掺合料细度试验未填写电子天平； - 未填写主要仪器设备型号；溯源证书有效日期填写不准确。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |