附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010134                    申请技术审查时间：  2022 年 05月07日

| 技术审查项目名称 | 沈阳琦盛商砼有限公司 预拌混凝土检测资质（新办）、预拌砂浆检测资质（新办） |
| --- | --- |
| 申请人 | 由春元 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在下问题： 一、参数 1、以下参数为辽住建发[2020]2号文件要求必须具备的参数，该机构未申请。 涉及资质; 序号; 项目; 参数. 预拌砂浆检测; 1; 建筑砂浆; 分层度. 2、以下参数需修改。 涉及资质; 序号; 修改前; 修改后. 预拌混凝土检测; 1; 离子含量; 氯离子含量. 2; 硫化物含量; 硫酸盐含量. 预拌砂浆检测; 1; 硫化物含量; 硫酸盐含量. 2; 砂浆; 建筑砂浆. 3; 抗压强度; 强度. 4; 砂浆配合比; 配合比设计. 二、人员 1、未提供技术人员的劳动合同、养老保险缴费证明；未提供技术人员朴洪立、吴晶、杨红娟、曹永雷的毕业证。 二、仪器设备 1、未提供仪器设备的检定/校准证书，或计量检定合格的承诺函。 三、其它 1、资质申请表的检测机构法定代表人声明（表一）、法定代表人基本情况表（表三）中法定代表人姓名与营业执照及身份证不一致；机构基本情况表（表二）中工作面积未填写；法定代表人基本情况表（表三）中法定代表人工作简历过于简单，须补充其2020年4月以前的工作经历；主要仪器设备及其校准/校准一览表（表八）填写不规范：检测参数与表五（申请的具体检测范围）不一致，部分设备技术指标填写不正确。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |