附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010076                 申请技术审查时间：  2022 年 5 月 15日

| 技术审查项目名称 | 朝阳万阔商品混凝土有限公司 预拌混凝土（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 董来滨 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位存在以下问题： - 人员 - 1、所提供社会保险证明上社会保障部门印章字迹不清楚，识别不出社会保障部门名称。 二、仪器设备 1、申请书表八中混凝土外加剂检测缺少含气量测定仪，混凝土掺合料检测缺少高温炉、化学分析仪。同时未提供这些仪器的校准证书。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |