附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010079               申请技术审查时间：  2022 年 5月19日

| 技术审查项目名称 | 大连程远商砼有限公司预拌混凝土检测资质（新办）、预拌砂浆检测资质（新办） |
| --- | --- |
| 申请人 | 梁毅 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在下问题： 一、参数 1、辽住建发[2020]2号文件没有以下参数，须删除。 涉及资质; 序号; 项目; 参数. 预拌混凝土检测; 1; 细集料; 氯离子含量. 2; 混凝土; 拌合物中的氯离子含量. 预拌砂浆检测; 1; 细集料; 人工砂压碎指标、氯离子含量. 2; 建筑砂浆; 拌合物中的氯离子含量、保水率、拉伸粘结强度. 二、人员 1、仅提供了技术人员2022年2月以前的养老保险缴费证明，无法确认其最近月份的缴费状况，须至少补充技术人员2022年4月或5月的养老保险缴费证明。 三、其它 1、未提供告知承诺书。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |