附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号： 2022010075                  申请技术审查时间：  2022 年 5月14日

| 技术审查项目名称 | 昌图县荣富商砼有限公司预拌混凝土检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 潘奥宇 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在下问题： 一、参数 1、辽住建发[2020]2号文件没有以下参数，须删除。 序号; 项目; 参数. 1; 混凝土掺合料; 需水量比. 二、、仪器设备 1、提交的混凝土含气量测定仪校准证书未对0.1MPa压力点进行校准。 2、未提供45μm和80μm方孔筛、李氏密度瓶、500mL容量瓶、300mm钢直尺的检定/校准证书，或计量检定合格的承诺函。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |