附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010189                        申请技术审查时间：  2022 年 6月26日

| 技术审查项目名称 | 营口金发商品混凝土有限公司预拌混凝土检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 马玉超 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在下问题： 一、人员 1、提交的技术人员2022年养老保险缴费记录仅为4月以前的2个月，须补充其2022年4月以后的养老保险缴费证明。 二、仪器设备 1、提交的冰柜、直读式混凝土含气量测定仪校准证书不能有效指导相关试验检测工作。 三、其它 1、资质申请表中技术负责人基本情况表填写不完整：工作简历缺少技术负责人2001年6月以前的工作经历； 2、未提交告知承诺书。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |